Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Сведения о многоквартирном доме: ул. Мурата Ахеджака, 6

| №п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.06.2015 г. |
| Фундамент |
| 2 | Тип фундамента | - | Монолитный, железобетонный |
| Стены и перекрытия |
| 3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные монолитные |
| 4 | Материал несущих стен | - | Монолитные, железобетонные |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |
| 5 | Тип фасада | - | Утеплитель с декоративной штукатуркой |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |
| 6 | Тип крыши | - | Кровля. Плоская |
| 7 | Тип кровли | - | Кровля. Плоская |
| Подвалы |
| 8 | Площадь подвала по полу | Кв.м. | 397.7 |
| Мусоропроводы |
| 9 | Тип мусоропровода | - | Железобетонный ствол |
| 10 | Количество мусоропроводов | Ед. | 1 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) |
| 11 | Номер подъезда | - | 1 |
|  | Тип лифта | - | Грузовой |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 |
| 12 | Номер подъезда | - | 1 |
|  | Тип лифта | - | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 |
| Общедомовые приборы учета (заполнятся для каждого прибора учета) Жилые помещения |
| 13 | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение (вход) |
|  | Наличие прибора учета | - | Есть |
|  | Тип прибора учета | - | Теплосчётчик |
|  | Единица и змерения | - | Гкал |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07.04.2015 |
|  | Дата поверки/замена прибора учета | - |  |
| 14 | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение (выход) |
|  | Наличие прибора учета | - | Есть |
|  | Тип прибора учета | - | Теплосчётчик |
|  | Единица измерения | - | Гкал |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07.04.2015 |
|  | Дата поверки/замена прибора учета | - |  |
| 15 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Есть |
|  | Тип прибора учета | - | Крыльчатый модернизированный |
|  | Единица измерения | - | м3 |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | 25.03.2015 |
|  | Дата поверки/замена прибора учета | - | 10.01.2019 |
| 16 | Вид коммунального ресурса | - | Теплоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Есть |
|  | Тип прибора учета | - | Теплосчётчик |
|  | Единица измерения | - | Гкал |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | 07.04.2015 |
|  | Дата поверки/замена прибора учета | - |  |
| 17 | Вид коммунального ресурса | - | Теплоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Есть |
|  | Тип прибора учета | - | Теплосчетчик КСТ 22 |
|  | Единица измерения | - | Гкал |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - |  |
|  | Дата поверки/замена прибора учета | - |  |
| 18 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Есть |
|  | Тип прибора учета | - | электросчетчик |
|  | Единица измерения | - | кВт |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - |  |
|  | Дата поверки/замена прибора учета | - |  |
| Общедомовые приборы учета (заполнятся для каждого прибора учета) Нежилые помещения |
| 19 | Вид коммунального ресурса | - | - |
|  | Наличие прибора учета | - | - |
|  | Тип прибора учета | - | - |
|  | Единица измерения | - | - |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | - |
|  | Дата поверки/замена прибора учета | - | - |
| Система электроснабжения |
| 23 | Тип системы электроснабжения | - | Скрытая проводка |
| 24 | Количество вводов в многоквартирный дом | Ед. | 2 |
| Система теплоснабжения |
| 25 | Тип системы теплоснабжения | - | От квартальной котельной на газе |
| Система горячего водоснабжения |
| 26 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное |
| Система холодного водоснабжения |
| 27 | Тип системы холодного водоснабжения | - | От городской сети |
| Система водоотведения |
| 28 | Тип системы водоотведения | - | Общесплавная |
| 29 | Объем выгребных ям | Куб.м | Отсутствует |
| Система газоснабжения |
| 30 | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует |
| Система вентиляции |
| 31 | Тип системы вентиляции | - | Естественная по каналам |